КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

ЈАВНА НАБАВКА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА -РЕАНОМОБИЛ

ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА НА 60 МЕСЕЧНИХ РАТА

ЈН бр. 1.1.9 (01/19)

ЈАНУАР  2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гл. РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гл. РС” бр. 86/2015), Одлуке број 44/19 од 16.01.2019.год о покретању поступка јавне набавке бр.1.1.9 ( 01/19) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара – набавка санитетског возила-реаномобил путем финансијског лизинга на 60 месечних рата у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Oпшти подаци о јавног набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 8 |
| VIII | Образац понуде | 16 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 20 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 21 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 22 |
| XII | Спецификација | 23 |
| XIII | Образац референтне листе | 33 |
| XV | Модел уговора | 35 |

Конкурсна документација има 36 страна.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу :

- Дом здравља "Осечина ", Осечина,ул.Болничка 13-15,

- матични број 17815415,

- ПИБ 106950843

- email: domzdravljaosecina@gmail.com

- Врста наручиоца :Здравствена установа

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

Циљ поступка :Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка :Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби чл.8 Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација :Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу чл.42 Закона.

Лице за контакт:Ана Ранковић ,e-mail:domzdravljaosecina@gmail.com ,број факса:014/315 00 14

Рок у коме ће наручилац  донети одлуку о додели уговора:Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана када буде извршен преглед и стручна оцена понуда,с тим што тај рок не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1.1.9( 01/19) су добра,–санитетско возило -реаномобил путем финансијског лизинга на период од 60 месеци.

* Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији

34114121-санитетско возило

Понуђено добро мора у целини да одговара захтевима из конкурсне документације.

2.Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,СПЕЦИФИКАЦИЈА , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА , ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Врста добра:санитетско возило -раномобил -у складу са спецификацијом и условима који су саставни део Конкурсне документације .

Техничке карактеристике,сепцификација:Техничке карактеристике количина ,гаранција дате су у поглављу XII

Рок за закључење уговора :У року од 8 (осам),дана када се стекну законски услови.

Место испоруке:Дом здравља Осечина ,ул.Болничка 13-15,Осечина

Понуђач мора да понуди потпуно ново возило.. Под термином „ново возило“ подразумева се

некоришћено возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје.

Понуђена возила морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гл. РС бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/2016 , 7/2017,63/2017,45/2018,70/2018,95/2018 и 104/2018) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гл. РС бр. 41/09, 53/10, 101/11, 55/14, 96/15 , 9/201624/2018,41/2018 и 87/2018).

За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законским и подзаконским актима у потпуности одговара Понуђач.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим документом на српском језику из кога се непосредно може утврдити да ли понуђена добра испуњавају све захтеве дефинисане у оквиру техничке спецификације. Уколико понуђач није овлашћени продавац и сервисер предметног возила потребно је да поседује овлашћење генералног увозника за продају предметног добра.

Обавезно поседовање:Атеста возила од стране овлашћене институције  и  Агенције за безбедност саобраћаја.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  -ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ  УСЛОВИ

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.и 76 Закона, и то:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: Уколико понуђач није овлашћени продавац и сервисер предметног возила потребно је да поседује овлашћење генералног увозника за продају предметног добра.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу XI. Конкурсне документације.

6)Услов:Да има важећу дозволу  Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга (за Даваоца лизинга), у складу са Законом о Финансијском лизингу (СЛ.ГЛ.РС бр. 55/03,61/05,31/11 и 99/11) и Законом о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005 и 31/2011). Дозвола мора бити важећа.

Доказ:. Дозвола издата од стране Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга, у складу са Законом о финансијском лизингу („Службени гласник РС“ бр. 55/2003) и Законом о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005 и 31/2011), коју понуђач доставља у виду неоверене копије.

7) Понуђач је дужан да достави решење Агенције за лекове  и медициснак средства   Републике Србије за сва медицинска средства која се уграђују у санитетско возило .

Доказ:. Решење агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије .Уколико решење гласи на другу фирму ,понуђач је дужан да уз решење достави овлашћење фирме на коју гласи решење ,да може да понуди тражену опрему.

8) да располаже неопходним пословним капацитетом односно:

-да је учествовао у снабдевању предметом јавне набавке у претходне две године  ( 2017 и 2018 год.)

Доказ:. Списак најважније ипоручених добара у претходне две године, са износима, датумима и листама купаца, односно наручилаца у облику потврде издате или потписане од стране купца, односно надлежног органа у случају када је купац односно наручилац субјект који се у смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем .

9) да располаже неопходним финансијским капацитетом односно - да је у току 2017.год. пословао са оставреном добити или позитивном нулом.

Доказ:. биланс стања или биланс успеха

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова

V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом здравља Осечина,ул.Болничка 13-15,Осечина 14253,,Понуда за јавну набавку добра –  санитетско возило-реаномобил „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.02.2019. до 12 часова без обзира на начин на који се доставља. Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан рок истиче првог следећег радног дана до 12 часова.

Јавно отварање понуда биће истог дана 20.02.2019.год. у 12,05 часова, одмах по истеку рока за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Образац понуде,модел уговора, ,образац трошкова припреме понуде,образац изјаве о независној понуди,образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,Потврде о раније реализованим уговорима ,друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 36 ), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Осечина ,ул.Болничка 13-15,Осечина 14253 ,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра –” Понуда за јавну набавку добра –  санитетско возило-реаномобил ЈН1.1.9. (01/19)  са назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за јавну набавку добра– Понуда за јавну набавку добра –  санитетско возило-реаномобил ЈН1.1.9. (01/19)   са назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку добра– Понуда за јавну набавку добра санитетско возило-реаномобил ЈН1.1.9. (01/19)  са назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  Понуда за јавну набавку добра санитетско возило-реаномобил ЈН1.1.9. (01/19)   са назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања:Путем финансисјког лизинга на период од 60 месеци.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Рок испоруке : до 90 дана од дана потписивања уговора

Гарантни рок :2 године

8.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке добара

Испорука на адресу Дома здравља Осечина ул.Болничка 13-15,Осечина

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди ознаком „ПОВЕРЉИВО“ у горњем десном углу са потписом овлашћеног лица испод ознаке. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, он мора бити обележен црвеном бојом са ознаком „ПОВЕРЉИВО“ и са потписом овлашћеног лица испод ознаке.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на такав начин. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

### VI  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца .

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, , издати банкарску гаранцију.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4.ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију - Изабрани понуђач се обавезује да преда наручиоцу банкарску гаранцију  која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

5. БИЋЕ РАЗМАТРАНЕ САМО: БЛАГОВРЕМЕНЕ,  ОДГОВАРАЈУЋЕ  И ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ, КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ ОДБИО ЗБОГ БИТНИХ НЕДОСТАТАКА (члан 106 ЗЈН) .

### 6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Дом здравља Осечина ул.Болничка 13-15, 14253 Осечина, електронске поште на e-mail  domzdravljaosecina@gmail.com  или факсом на број  014/315 00 14 ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  1.1.9(01/19).

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 8.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР .

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добра.

### 10.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

11.РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

6. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

12. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### VII   РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: domzdravljaosecina@gmail.com , факсом на број 014/315 00 14  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

.

3. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (санитетско возило-реаномбил) бр.ЈН 1.1.9 (01/19)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -набавка санитетскго возила-реаномобил

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Путем финансијског лизинга на период од __________ месеци |
| Рок важења понуде | ______ дана од дана отварања понуда |
| Рок испоруке | ______ календарских дана од дана потписивања уговора |
| Гарантни период | _______ године од дана примопредаје добра |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

.

## IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке санитетско возило -реаномобил путем финансијског лизинга на период од 60 месеци за потребе  Дома здравља у Осечини,  бр. 1.1.9 (01/19)], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку

назив понуђача

Набавка санитетског возила -реаномобила путем фиансијског лизинга на период од 60 месеци  за потребе Дома здравља Осечина, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XII  СПЕЦИФИКАЦИЈА

| RED.BR. | Opis karakteristike | Zahtev | Opis ponuđenog dobra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tip vozila | Teretno, Dostavno | DA NE |
| 2. | Vrsta pogonskog goriva | Dizel | DA NE |
| 3. | Radna zapremina motora | Od 1570 - 1600 cm3 | DA NE |
| 4. | Snaga motora | Od 90 - 95 kW | DA NE |
| 5. | Generacija motora | Euro 6 | DA NE |
| 6. | Tip menjača | Manuelni, 6 brzina | DA NE |
| 7. | Kočnice | ABS, disk/disk | DA NE |
| 8. | Tip pogona | Pogon na prednje točkove | DA NE |
| 9. | Broj vrata | 4 (četiri) | DA NE |
| 10. | Broj sedišta | 2+1 (dva + jedan) | DA NE |
| 11. | Boja karoserije | Bela | DA NE |
| 12. | Zapremina rezervoara za gorivo | Od 80 - 90 litara | DA NE |
| 13. | Dužina vozila | Od 5.350 – 5.400 mm | DA NE |
| 14. | Visina vozila | Od 2.450 – 2.500 mm | DA NE |
| 15. | Širina vozila bez retrovizora | Od 1.950 – 2.000 mm | DA NE |
| 16. | Dužina tovatnog prostora | Od 2900 – 2950 mm | DA NE |
| 17. | Visina tovarnog prostora | Od 1850 – 1900 mm | DA NE |
| 18. | Širina tovarnog prosotra | Od 1650 – 1700mm | DA NE |
| 19. | Dimenzije točkova (felni) | 205/65 R16 | DA NE |
| 20. | Godina proizvodnje | 2019 | DA NE |
| 21. | Garancija | 2 godine bez ograničenja kilometraze | DA NE |
| 22. | Medjuosovinsko rastojanje | 3.450 – 3.500 mm | DA NE |

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponuđjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 23. | Klima uređaj + filter protiv prašine | DA NE |
| 24. | Radio CD MP3 USB Bluetooth AUX sa komandama na upravljacu | DA NE |
| 25 | Automatsko paljenje kratkih svetala | DA NE |
| 26 | Zadnji parking senzori | DA NE |
| 27 | Kodirana blokada paljenja | DA NE |
| 28 | Sigurnosni pojasevi napred | DA NE |
| 29 | Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljačem | DA NE |
| 30 | Kontrola stabilnosti vozila i kontrola proklizavanja (ABS + ESP) | DA NE |
| 31 | Naslon za ruku na vozačevom sedištu | DA NE |
| 32. | HSA – sistem za pomoć kod kretanja pri uzbrdici | DA NE |
| 33. | Elektro podizači prednjih stakala | DA NE |
| 34. | Elektro podesivi retrovizori sa grejačima i senzorom temperature | DA NE |
| 35. | Vazdušni jastuk za vozača | DA NE |
| 36. | Nasloni za glavu napred | DA NE |
| 37. | Indikator promene brzine | DA NE |
| 38. | Rezervni tocak standardnih dimenzija | DA NE |
| 39. | Tonirana stakla | DA NE |
| 40. | Vozacevo sediste podesivo po duzini, nagibu i visini | DA NE |
| 41. | Klupa za dva suvozaca napred | DA NE |
| 42. | Limena dvokrilna vrata pozadi sa otvaranjem 180o | DA NE |
| 43. | Putni računar | DA NE |
| 44. | Tempomat i limitator brzine | DA NE |
| 45. | Senzor za kišu i svetla | DA NE |
| 46. | Svetla za maglu napred | DA NE |

OPIS  OPREMANJA PROSTORA ZA PACIJENTE

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 47. | Unutrasnji proctor za pacijente kompletno oblozen poliesterskom oplatom. Oplata prilagodjena obliku vozila I ne umanjuje koristan prostor. | DA NE |
| 48. | Ugradjena poliesterska oplata otporna na sva sredstva za pranje I dezinfekciju na hemijskoj I bioloskoj bazi. | DA NE |
| 49. | Izmedju ugradjene oplate I karoserije vozila uradjena termo-zvucna izolacija. | DA NE |
| 50. | Na pregradi izmedju prostora za pacijente I vozacke kabine ugradjen siber otvor za komunikaciju. | DA NE |
| 51. | Na plafonskoj oplati ugradjeni rukohvati, rasveta, infuzioni boxevi I ventilacija . | DA NE |
| 52. | Oblik I funkcija leve oplate prilagodjena tako da se na nju mogu ugradjivati medicinski aparati I odlagati potreban medicinski material. Sastavni deo oplate je I ormar u koji se mogu smestiti dve kiseonik boce zapremine 10 litara. Na oplati instalirane uticnice 12 – 220 V za napajanje medicinskih aparata kao I instalacija za kiseonik sa dve uticnice. | DA NE |
| 53. | Pod vozila izradjen od cvrste podloge presvucene neklizajucim PVC force podolitom otpornim na mehanicka ostecenja. | DA NE |
| 54. | Svi spojevi u prostoru za pacijente su zadihtovani tako da se moze izvrsiti bilo koji oblik pranja I dezinfekcije. | DA NE |

Vrata i stakla

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 55. | Desna klizna I zadnja dvokrilna vrata na vozilu su zastakljena. Zastakljene povrsinezatamljene folijom po vazecem standard. | DA NE |

Svetlosno – zvučna signalizacija

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 56. | . Svetlosna ( ECE R65 sertifikovana ) konzola sirine 1400mm sa integrisanom hornom snage 100W | DA NE |
| 57. | Dva blinkera na frontalnom delu vozila. | DA NE |
| 58. | Upravljacka jedinica za celokupnu svetlosno-zvucnu signalizaciju postavljena u vozackoj kabini. | DA NE |

Elektro instalacija

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 59. | Elektro instalacija vodova 12V posebno izvedena sa mesta koje je proizvodjac vozila predvideo za prikljucak dodatne instalacije I ona je nezavisna od fabricke instalacije vozila. Dodatna elektro instalacija je obezbedjena glavnim osiguracem kao I pojedinacnim osiguracima za svaki potrosac . | DA NE |
| 60. | Dodatna elektro instalacija razvedena kroz pvc elasticnu izolaciju preko koje je I fiksirana za karoseriju vozila. | DA NE |
| 61. | Uticnice 12V/ 220 V za napajanje medicinskih aparata ugradjene na levoj oplati ( kom.4 ) | DA NE |
| 62. | Pretvarac 12 / 220 V snage min. 300W ugradjen u vozilo | DA NE |

Ventilacija

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 63. | Krovni dvosmerni ventilator ugradjen na krov vozila omogucuje uduvavanje I izduvavanje vazduha u proctor za pacijente. | DA NE |
| 64. | Kapacitet razmene vazduha 400 m3 / 1h | DA NE |
| 65. | Komanda ventilatora postavljena na komandnoj tabli. | DA NE |

Osvetljenje  prostora  za  pacijente

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 66. | Rasveta prostora za pacijente postavljena na plafonskoj oplati sa dvai nivoa jacine svetla. | DA NE |
| 67. | Tajmer svetlo plave boje koje se aktivira prilikom otvaranja vrata. | DA NE |
| 68. | Komanda rasvete postavljena na komandnoj tabli. | DA NE |

Sedišta u bolesničkom prostoru

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 69. | Jedno sediste za pratioca postavljeno sa desne strane pored nosila okrenuto u pravcu kretanja vozila. | DA NE |
| 70. | Drugo sediste postavljeno izmedju pregrade I uzglavlja nosila okrenuto suprotno od pravca kretanja vozila. | DA NE |
| 71. | Sedista poseduju sigurnosne pojaseve u tri tacke I podesive rukonaslone. | DA NE |
| 72. | Ukupan broj sedista 2 + nosilo. |  |

Klimatizacija I grejanje  prostora  za pacijente

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 73. | Nezavisna jedinica za klimatizaciju I grejanje povezana sa postojecim sistemom grejanja I klimatizacije na vozilu. Jedinica snage 4 Kw I poseduje ventilator sa dve brzine. | DA NE |
| 74. | Komanda grejanja I klimatizacije postavljena na komandnoj tabli. | DA NE |

Nosilo za transport pacijenta

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 75. | Automatsko samosklapajuce nosilo sledećih karakteristika: | DA NE |
| 76. | Sklopiva kolica na točkovima koja uz pomoć samo jednog rukovaoca omogucju lak transport, unošenje – iznošenje pacijenta . | DA NE |
| 77. | Nosilo ima podešavanje uzglavlja do kardio položaja 90 stepeni. | DA NE |
| 78. | Dimenzije nosila: dužina – 1970 mm, sirina 550 mm nosivost – 170 kg. | DA NE |
| 79. | Nosilo poseduje veliki profil tocka precnika 200mm | DA NE |
| 80. | Nosilo se isporucuje sa dodatnim vezovima za pacijenta | DA NE |
| 81. | Nosilo poseduje sertifikat 10G | DA NE |

Brendiranje vozila

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 82. | Vozilo spolja brendirano reflektujućom folijom I grafickim simbolima | DA NE |

Kiseonički pult

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 83. | Kiseonički pult se nalazi u prednjem levom delu vozila i sastoji se od: Boce za kiseonik - zapremine 10l Regulator pritiska I protoka Ovlaživač Maska | DA NE |

Defibrilator

| Red.br. | Opis karakteristike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 84. | Bifazni defibrillator Poluautomatski defibrilator sa tehnologijom bifazne defibrilacije Automatsko prepoznavanje poremećaja ritma su skladu sa aktuelnim međunarodnim preporukama. Punjenje do maksimalne energije max: 10 sec. Analiza ritma i davanje šoka preko samolepljivih elektroda Aparat mora da poseduje mogućnost bezbednog pražnjenja Aparat mora da poseduje mogućnost automatskog prepoznavanja prikljucenih elektroda za decu i odrasle i u skladu sa tim, automatskim izborom adekvatne energije za priključenog pacijenta Defibrilator mora da poseduje zvučnu i vizuelnu animaciju operatera na srpskom jeziku Defibrilator mora da poseduje integrisani displej sa pozadinskim osvetljenjem min. dimenzija 100 x 35 mm Displej mora da omogući kontinuirano praćenje minimalno sledećih parametara: min. 1-kanalnog EKG-a broja isporučenih šokova kapaciteta memorije kapaciteta baterije tipa priključenih samolepljivih elektoda odrasli/deca tekstualnih instrukcije za operatera na srpskom jeziku Defibrilator mora da poseduje memorijsku karticu ili internu memoriju za kontinuirano snimanje: min. 90 minuta kontinuiranog EKG-a min. 90 minuta ambijentalnog zvuka min. 400 događaja sa registrovanim informacijama o isporučenim šokovima, izabranoj energiji i analizama ritma Baterija koju aparat koristi mora da bude proizvedena, sertifikovana i namenjena za upotrebu isključivo u defibrilatorima Kapacitet baterije min. 180 šokova sa maksimalnom energijom ili min. 3,5 sati monitoringa pacijenta Aparat mora da poseduje sistem za automatsku samokontrolu i mogućnost da vizuelno ili zvučno upozorava ukoliko postoji određeni problem Aparat mora da poseduje opciju zvučnog davanja srčanog ritma za pravilno izvođenje KPR-a Težina aparata sa baterijom max. 1,6kg Aparat mora da poseduje IP54 standard zaštite Uz aparat je neophodno isporučiti: torbu za aparat par samolepljivih elektroda bateriju uputstvo za upotrebu | DA NE |
| EKG Aparat Red.br. Opis karakteristike Opis ponudjenog dobra 85. 3 kanalni, strujno-baterijski EKG aparat sa kapacitetom baterije od min. 4 časa vreme punjenja do 90% nakon kompletno ispražnjene baterije, max. 4 časa aparat mora da poseduje kolor LCD minimalne rezolucije 800 x 480, dijagonale ne manje od 5 inča aparat mora da poseduje korak po korak tok rada sa minimalno 3 koraka (unos pacijentovih podataka, provera kvaliteta signala, pregled EKG-a pre štampe) aparat mora poseduje proveru kvaliteta svakog odvoda pojedinačno, prikazanu različitim bojama zavisno od statusa, tzv color – coded provera aparat mora da poseduje sistem za detekciju zamenjenih elektroda pri postavci aparat mora da omogući simultano snimanje 12 kanala EKG-a aparat mora da poseduje mogućnost pregleda EKG-a nakon akvizicije aparat mora da poseduje opciju pregleda EKG-a pre štampanja aparat mora da poseduje memoriju za minimum 100 EKG snimaka sa mogućnosću eksporta snimaka u PDF formatu na USB memoriju aparat mora da poseduje standard i cabrera režim elektroda aparat mora da poseduje visok sampling rate, minimum 28000Hz i veliki frekvencijski propusni opseg veći od 200Hz za upotrebu u pedijatriji i adultnoj EKG dijagnostici aparat mora da poseduje 3-kanalni termo štampač sa opcijama brzine 5-25-50 mm/s aparat mora da poseduje minimum 1 USB interface za štampu izveštaja aparat mora da koristi z-faltani i spakovan u rolnu termo papir, minimalne širine 80mm aparat mora da poseduje komandnu tastaturu sa izdržljivom silikonskom oblogom aparat mora da poseduje program za interpretaciju adultnog i pedijatrijskog EKG-a aparat mora da poseduje mogućnost kasnije nadogradnje software-om : ‘’CCAA ili odgovarajućim (za lokalizaciju mesta obstrukcije u koronarnoj arteriji sa procenom rizika koja je zona srca koliko ugrožena i daje preporuku terapije kod pacijenata sa bolom u grudima)’’ aparat u funkciji snimanja mora da poseduje korišćenje minimalno sledećih QT formula Bazett, Fredericia, Fremingham, Hadges aparat mora da poseduje integrisan mišićni tremor filter i AC filter maksimalna težina aparata do 2 kg. sa papirom kompletan software aparata mora biti na srpskom jeziku uz aparat isporučuje se pripadajući pribor: EKG pacijent kabl / 1 kom. Grudno-usisne elektrode / 6 kom. Ekstremitetne electrode, štipaljke / 4 kom Strujni kabl / 1 kom. Pakovanje papira / 1 kom. Uputstvo za upotrebu DA NE Aspirator Baterijski Red.br. Opis karakterisitike Opis ponudjenog dobra 86. Aspirator mobilni strujno baterijski 220/12 V. Zapremina posude min 1litar. Hidrofolni filter. Vakum 0,74 bar. Protok min 16 l/min. DA NE |  |
|  | Reanimacioni set |  |  |  |

| Red.br. | Opis karakterisitike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 87. | -Laringoskop (trahealni tubusi 5 velicina) -3 velicine spatula -Erveji min 5 velicina. -Sukcioni kateter 3 velicine -Forceps u dve velicine. -Balon sa maskom. | DA NE |

|  | Kardiološka stolica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Red.br. | Opis karakterisitike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 88. | Kardioloska stolica od legure aluminijuma nosivosti min 150 kg. | DA NE |

| Red.br. | Opis karakterisitike | Opis ponudjenog dobra |
| --- | --- | --- |
| 89. | Spinalna daska duzine min 1800mm sirina min. 400 mm | DA NE |

|  | НАПОМЕНА: Понуђач у опису понуђеног добра мора да унесе податке које нуди, заокруживањем реч ДА или НЕ зависно од тога да ли понуда обухвата тражену опрему. Датум МП понуђач ___________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора | Година реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року испоручио  следећа  добра :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XV МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана ........................... .2019. год. у Осечини, између:

1. ДОМА ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА из Осечина, Ул. Болничка 13-15 матични бр. 17815415 порески идентификациони број 106950843, кога заступа директор Прим.др Душан Миловановић као Наручиоца, с једне стране, у даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ”,

и

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. . . .

Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту Уговора “ИСПОРУЧИЛАЦ”.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА/

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка санитетског возила -реаномобил, за потребе Дома здравља Осечина , за коју набавку је испоручилац изабран као најповољнији понуђач по окончању редовног поступка јавне набавке.

Саставни део овог Уговора чини Понуда Испоручиоца од ............2019. г. заведена код Наручиоца под бројем   - ........ .

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА/

Члан 2.

Цена предмета из Чл. 1. Уговора, без пореза на промет, износи – у свему у складу са понудом.

Начин плаћања:путем финансијског лизинга на период од 60 месеци.

РОК ИСПОРУКЕ/

Члан 3.

Продавац се обавезује  да испоручи предметну робу  на паритету  ФЦО купац  и то :

-у року од 90 дана oд дана закључења уговора.

Непоштовање рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ/

Члан 4.

Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту добра.

Пријем добра врши се приликом пријема Наручиоца у присуству представника Испоручиоца. Евентуална рекламација Наручиоца на испоручено добро мора бити сачињена у писаној форми и достављена Испоручиоцу у року од 3 дана.

Продавац се обавезује пружањем гаранције за квалитет робе  у периоду од 2 године  од дана испоруке робе ,као и обезбеђивање сервиса и по истеку гаранције.

ВИША СИЛА/

Члан 5

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза.

Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка односно престанка спречености.

Вишом силом у смислу одредаба овог Уговора сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви утврђени Законом.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза.

Члан 6.

Уговорне стране сагласне су да се на овај Уговор у свему имају примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ/

Члан 7

.

Уговорне стране се обавезују да ће све спорове у вези са овим Уговором и поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти, а за случај непостизања споразума прихватају надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 8.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) примерка припада свакој од уговорних страна.

ЗА НАРУЧИОЦА:			                       ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

.............................................................                      ...................................................

Прим.др Душан Миловановић,директор                                 ,директор