Дом здравља „ОСЕЧИНА“ Осечина Болничка 13-15, 14253 Осечина ПИБ : 106950843 МАТ. БРОЈ : 17815415 ЖИРО-РАЧУН : 840-822661-19 Телефон: 014/315 00 14 ; 014/315 00 20 ; Факс: 014/315 00 14 E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЈН  1.1.3 .(06 /19)

ДЗ Осечина као наручиоцу у поступку јавне набавке лабораторисјког и другог медицинског материјала бр.1.1.3 (06/19) , за партију 3 је упућен захтев за појашњењем конкурсне документације,којим се пита да ли је прихватљиво понудити :

-Партија 3 ставка-3-биће прихваћена и понуда понуђача који понуди -концентрација Na-citatrom je  3,8 %,величина епрувете за ESR je 9*120mm

У Осечини,20.11.2019.год.

Бр:932/19				                 ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ